## Sayfa1
PROJE BAŞLANGICI SORU LİSTESİ
Tefrişli mimari plan son hali
Tavan yapısı (yapılacak ise asma tavan cinsi)
Duvar yapısı (alçıpan, modüler vs)
Döşeme yapısı ( şap, yükseltilmiş, parke vs)
Elektrik panellerinin konulacağı alan (kapalı alan olması gerekir)
Zayıf akım panelleri ve sistem cihazlarının konulacağı mekanlar
UPS cihazı ve data merkezi mekanı
Mimari detay planları (elektriksel önem taşıyan)
Binayı ifade edebilecek kesitler
Islak hacim detayları
Statik planlar
Kuvvetli akım şebeke ve generatör gücü nereden sağlanacak
Bu güçler eğer enterkonnekte sistemden beslenmiyorsa bir kısıtlama var mıdır.
Telefon dış ihtiyaç sayısı ve eğer santral konulacak ise dahili hat sayısı nedir.
Yangın ihbarı için santral mı konulacak veya mevcut bir merkezden adres mi alınacak
İstenen diğer zayıf akım sistemleri (cctv, güvenlik, tv, giriş kontrol sistemleri vs)
Data sistemi için süpervizör firma var mı varsa irtibat bilgileri
Proje ihaleye açılacak ise istenen ihale yöntemi
Merkezi sistem ile koordinasyon için irtibat bilgileri
Tüm cihaz listesi
Cihazlar için gerekli elektriksel güç listesi
Direk besleme vereceğimiz orijinal panosu olan cihazlar var mı?
Cihazların kumandası kimde olacak?
Mekanik otomasyon var mı?
Mekanik otomasyonun kablolaması hangi grup tarafından yapılacak?

## Sayfa2
PROJE BAŞLANGICI SORU LİSTESİ
| SORU | EVET | HAYIR | CEVAPLARI VE DİĞER BİLGİLERİ
Mimari gruba sorulacak sorular
İşsahibine sorulacak sorular
İnşaat grubuna sorulacak sorular
1 | Sorumlu olduğumuz firma yahut kişiler? (Mimari grup,İşveren,İnşaat grubu)
2 | Tefrişli son mimari var mı?
3 | Islak hacim detayları var mı?
4 | Yapıyı ifade edecek kesitler var mı?
5 | Elektriksel önem taşıyan mimari detaylar var mı?
6 | Asma tavan var mı? (Varsa cinsi ve mahal listesi)
7 | Yükseltilmiş döşeme var mı?
8 | Statik planlar var mı?
9 | İnşaası yapılacak yeni bir yapı mı?
10 | Uyulması istenen bir teknik şartname var mı?
11 | Proje ihaleye açılacak ise istenilen bir ihale yöntemi var mı?
12 | Bağımsız trafosu var mı?Nerede?
13 | Sayaçları belirleyecek aktif kullanıcı sayısı belli mi?
14 | Daha önceden alınmış bir sözleşmesi var mı?(gücü)
15 | Ana dağıtım sistemi bus-bar mı yoksa kablo ile mi olacak?
16 | Generatör var mı?
17 | Generatörün konulacağı yer belli mi?
18 | Generatör gücü sınırlı mı?
19 | Generatör-şebeke kullanım oranları?
20 | Şebeke gücü nereden sağlanacak?
21 | Şebeke gücü sınırlı mı?
22 | Elektrik panellerinin konulacağı yerler belli mi?
23 | UPS var mı?
24 | UPS cihazının konulacağı yer belli mi?
25 | UPS için aktif kullanıcı sayısı belli mi?
26 | Yıldırımdan korunma sistemi uygulanacak mı?
27 | Seslendirme sistemi var mı?
28 | Varsa Acil anons olacak mı?
29 | Seslendirme merkezi bağımsız mı?(nerede)
30 | Ses kontrolü için bölgeler belli mi?
31 | Yangın İhbar ve Alarm Sistemi var mı?
32 | Varsa ayrıca izleme ve kumanda yapılacak bir yer isteniyor mu?(Repeater Panel)
33 | Y.İ.Santrali adresli mi?(interaktif, analog adresli)
34 | Y.İ. Sistemi mevcut bir sistemden alınıyor ise mevcut sistemin imkan ve bilgisi var mı?
35 | Yangın senaryosu mevcut mu?
36 | Telefon ve data sistemleri için yapısal kablolama olacak mı?
37 | Telefon santrali var mı?
38 | Dahili ve harici hat ihtiyacı belli mi?
39 | Data sistemi var mı?(merkezi nerede)
40 | Data sistemi için süpervizör firma var mı?(irtibat)
41 | CCTV sistemi var mı?(varsa merkezi nerede)
42 | Güvenlik ve hırsız ihbar sistemi var mı?
43 | Güvenlik sistemi için işletme senaryosu var mı?
44 | TV sistemi var mı?(Varsa talepleri,SMATV,PAYTV, Digitürk)
45 | Kartlı giriş sistemi var mı?(merkezi nerede)
46 | Talep edilen başka zayıf akım sistemi var mı?
47 | Aydınlatma için prezentasyon hazırlanmalı mı?
48 | Mekanik projeler var mı?
49 | Mekanikteki cihaz yerleşim ve güç listesi var mı?
50 | Cihazların çalışma prensiplerini içeren teknik spefikasyonları var mı?
51 | Mekanik otomasyon var mı?(Elektriğin kapsamındaki kısımları, panoda bırakılacak kumanda imkanları belli mi?)
52 | İşin öngörülen bir bütçesi var mı?(varsa ucuz, ekonomik,lüks çözümlerden hangisine uygun)
53 | İşverenin kullanılacak malzeme ve sistemler ile ilgili marka yahut tip tercihleri var mı?
54 | Proje tesliminin içeriği,kaç takım olacağı belli mi?
55 | Diğer maddelerde belirtilmeyen işveren-müşteri talepleri var mı?